浙江中医药大学22#楼3层实验室改造工程

第一页（共二页）

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机具新开门洞 （含门洞水泥砂修补、垃圾下楼） | 樘 | 3 |  |  | 900×2700 |
| 3 | 50厚EPS（聚苯）阻燃彩钢夹芯板隔墙安装 | m2 | 446.2 |  |  | 江苏 |
| 4 | 50厚彩钢板门制作安装（含观察窗） | 樘 | 19 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 5 | 50×50铝合金半圆阴角线固定 | M | 230 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 6 | 铝合金外圆形柱安装 | M | 10.8 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 7 | 隔墙6mm厚钢化玻璃固定窗 | m2 | 36 |  |  | 南华、杭玻、浙玻 |
| 8 | 固定窗铝合金成品压条 | M | 138.2 |  |  | 江苏、电熔料 |
| 9 | 600×600轻钢龙骨硅钙板吊顶 | m2 | 531.4 |  |  | 威力特板、弘达王、天正 |
| 10 | 铝合金边框8mm厚钢化玻璃地弹簧门安装 | m2 | 17.4 |  |  | 凤铝、兴发、永利 |
| 11 | 成品实木复合门制作安装（900×2700） | 樘 | 14 |  |  | 900×2700 |
| 12 | 成品实木复合门制作安装（1200×2700） | 樘 | 2 |  |  | 1500×2700 |
| 13 | 原墙面基层铲除 | m2 | 674.2 |  |  |  |
| 14 | 墙面腻子批刮 | m2 | 674.2 |  |  |  |
| 15 | 墙面乳胶漆涂刷三遍 | m2 | 674.2 |  |  | 多乐士、立邦、华润 |
| 16 | 地面自流平批刮 | m2 | 531.4 |  |  |  |
| 17 | 地面2.2厚塑胶地板翻边铺贴 | m2 | 531.4 |  |  | LG、洁福、CYC |
| 18 | 满堂脚手架搭、拆 | m2 | 531.4 |  |  |  |
| 19 | 600×600LED平板格栅灯安装 | 套 | 72 |  |  | 雷士、阳光、佛山 |
| 20 | 86型开关、插座安装 | 套 | 210 |  |  | 鸿雁、中策、TCL |
| 21 | Φ20PVC阻燃管预埋 | 100M | 8 |  |  | 中财 |
| 22 | BV2.5电线管内穿线 | 100M | 14 |  |  | 永通、中策 |
| 23 | BVR2.5电线管内穿线 | 100M | 7 |  |  | 永通、中策 |
| 24 | BV4.0电线管内穿线 | 100M | 2 |  |  | 永通、中策 |
| 25 | BVR4.0电线管内穿线 | 100M | 1 |  |  | 永通、中策 |
| 26 | 线槽砌割及水泥砂修补 | M | 200 |  |  |  |

浙江中医药大学22#楼3层实验室改造工程

第二页（共二页）

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86型灯头线金属软管安装 | 套 | 72 |  |  |  |
| 2 | 弱电改造 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超六类双绞电缆线管内穿线 | 100M | 12 |  |  | 元通 |
| 4 | Φ20PVC阻燃管预埋 | 100M | 5 |  |  | 中财 |
| 5 | 86型底座及面板安装 | 块 | 32 |  |  | 鸿雁 |
| 6 | 信息模块安装 | 个 | 40 |  |  | 鸿雁 |
| 7 | 吊顶拆、装、机具开孔等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网络测试及运行 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 给、排水改造 |  |  |  |  |  |
| 10 | Φ20PPR水管熔接 | M | 120 |  |  | 伟星 |
| 11 | Φ50PVC下水管预埋 | M | 90 |  |  | 中财 |
| 12 | 线槽砌割及水泥砂修补 | M | 100 |  |  |  |
| 13 | 零星水管变更改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 机具开孔 | 只 | 20 |  |  |  |
| 15 | 二次装修材料搬运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 建筑垃圾外运 | 车 | 5 |  |  |  |
| 17 | 卫生清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |